ПЕРЕЧЕНЬ

работ по содержанию общего имущества

многоквартирного жилищного фонда

деревянного  исполнения

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 | раз(а) в неделю |
| 2 | Уборка чердачных помещений (при наличии) | 2 | раз(а) в год |
| 3 | Уборка подвальных помещений | 2 | раз(а) в год |
| 4 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 5 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников панелей, дверей, окон, плафонов осветительных приборов, поручней, и т.д. в помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 6 | Дератизация |  | по мере необходимости |
| 7 | Дезинсекция |  | по мере необходимости |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (придомовая территория) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Подметание территории перед входом в подъезд | 6 | раз(а) в неделю |
| 9 | Уборка мусора с газона | 6 | раз(а) в неделю |
| 10 | Стрижка газонов | 1 | раз(а) в летний период |
| 11 | Уборка мусора (очистка урн) | 2 | раз(а) в неделю |
| 12 | Очистка контейнерной площадки | 6 | раз(а) в неделю |
| 13 | Подметание ступеней и площадок | 6 | раз(а) в неделю |
| 14 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю (20 недель) |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 30 | дней в год |
| 16 | Ликвидация наледи | 30 | дней в год |
| 17 | Покос травы на придомовой территории | 1 | раз(а) в год |
| 18 | Промывка урн | 1 | раз(а) в месяц |
| III | Техническое обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |
| 19 | Снятие и установка пружин | 2 | раз(а) в год |
| 20 | Открытие и заделка продухов в цоколях зданий | 1 | раз(а) в год |
| 21 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | 1 | раз(а) в год |
| 22 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования до 3 кв.м | в течении 6 дней, после поступления заявки, или осмотра |  |
| 23 | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |  |
| 24 | Мелкий ремонт кровли | 1 | раз(а) в год |
| Б. | Отопление |  |  |
| 25 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |
|  | пробочный кран | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля | 1 | раз в год |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 27 | Консервация системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| 28 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 | раз(а) в год |
| 29 | Осмотр системы отопления подвальных помещений | 1 | раз(а) в год |
| 30 | Обслуживание внутренних инженерных сетей - систем теплоснабжения |  | постоянно |
| 31 | Устранение течи радиатора в местах общего пользования |  | немедленно |
| 32 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| В. | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция |  |  |
| 33 | Уплотнение сгонов | 1 | раз(а) в год |
| 34 | Устранение засоров канализационных труб | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 36 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз(а) в год |
| 37 | Провекра работоспособности приборов учета воды квартирных (при наличии) |  | по мере необходимости |
| 38 | Прочистка вентиляции | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 39 | Проверка исправности и устранение незначительных неисправностей канализационных вытяжек | 1 | раз(а) в год |
| 40 | Проверка наличия и устранение незначительных неисправностей тяги в вентиляционных каналах | 1 | раз(а) в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |
| 41 | Смена выключателей | 2 | раз(а) в год |
| 42 | Смена перегоревшей электролампы | 12 | раз(а) в год |
| 43 | Мелкий ремонт электропроводки | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 44 | Осмотр электрических сетей | 2 | раз(а) в год |
| 45 | Проверка и устранение незначительных неисправностей заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз(а) в год |
| VI | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  |  |
| 46 | Устранение аварий: |  |  |
|  | -на системах водоснабжения, теплоснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах канализации | немедленно |  |
|  | -на системах электроснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах вентиляции | немедленно |  |
| 47 | Выполнение заявок населения |  |  |
|  | -протечка кровли | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -нарушение водоотвода | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -замена разбитого стекла в местах общего пользования | в летнее время -3 суток, в зимнее время - 1сутки |  |
|  | -неисправность осветительного оборудования мест общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность электрической проводки оборудования в местах общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
| V | Вывоз твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |
| VI | Утилизация твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по содержанию общего  имущества

муниципального специализированного жилищного фонда

деревянного  исполнения коридорного типа (без вахты)

| № п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 | раз(а) в неделю |
| 2 | Уборка чердачных помещений (при наличии) | 2 | раз(а) в год |
| 3 | Уборка подвальных помещений | 2 | раз(а) в год |
| 4 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 5 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников панелей, дверей, окон, плафонов осветительных приборов, поручней, и т.д. в помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 6 | Дератизация |  | по мере необходимости |
| 7 | Дезинсекция |  | по мере необходимости |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (придомовая территория) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Подметание территории перед входом в подъезд | 6 | раз(а) в неделю |
| 9 | Уборка мусора с газона | 6 | раз(а) в неделю |
| 10 | Стрижка газонов | 1 | раз(а) в летний период |
| 11 | Уборка мусора (очистка урн) | 2 | раз(а) в неделю |
| 12 | Очистка контейнерной площадки | 6 | раз(а) в неделю |
| 13 | Подметание ступеней и площадок | 6 | раз(а) в неделю |
| 14 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю (20 недель) |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 30 | дней в год |
| 16 | Ликвидация наледи | 30 | дней в год |
| 17 | Покос травы на придомовой территории | 1 | раз(а) в год |
| 18 | Промывка урн | 1 | раз(а) в месяц |
| III | Техническое обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |
| 19 | Снятие и установка пружин | 2 | раз(а) в год |
| 20 | Открытие и заделка продухов в цоколях зданий | 1 | раз(а) в год |
| 21 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | 1 | раз(а) в год |
| 22 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования до 3 кв.м | в течении 6 дней, после поступления заявки, или осмотра |  |
| 23 | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |  |
| 24 | Мелкий ремонт кровли | 1 | раз(а) в год |
| Б. | Отопление |  |  |
| 25 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |
|  | пробочный кран | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля | 1 | раз в год |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 27 | Консервация системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| 28 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 | раз(а) в год |
| 29 | Осмотр системы отопления подвальных помещений | 1 | раз(а) в год |
| 30 | Обслуживание внутренних инженерных сетей - систем теплоснабжения |  | постоянно |
| 31 | Устранение течи радиатора в местах общего пользования |  | немедленно |
| 32 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| В. | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция |  |  |
| 33 | Уплотнение сгонов | 1 | раз(а) в год |
| 34 | Устранение засоров канализационных труб | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 36 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз(а) в год |
| 37 | Прочистка вентиляции | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 38 | Проверка исправности и устранение незначительных неисправностей канализационных вытяжек | 1 | раз(а) в год |
| 39 | Проверка наличия и устранение незначительных неисправностей тяги в вентиляционных каналах | 1 | раз(а) в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |
| 40 | Смена выключателей | 2 | раз(а) в год |
| 41 | Смена перегоревшей электролампы | 12 | раз(а) в год |
| 42 | Мелкий ремонт электропроводки | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 43 | Осмотр электрических сетей | 2 | раз(а) в год |
| 44 | Проверка и устранение незначительных неисправностей заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз(а) в год |
| IV | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  |  |
| 45 | Устранение аварий: |  |  |
|  | -на системах водоснабжения, теплоснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах канализации | немедленно |  |
|  | -на системах электроснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах вентиляции | немедленно |  |
| 46 | Выполнение заявок населения |  |  |
|  | -протечка кровли | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -нарушение водоотвода | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -замена разбитого стекла в местах общего пользования | в летнее время -3 суток, в зимнее время - 1сутки |  |
|  | обслуживание и мелкий ремонт эл.плит | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность осветительного оборудования мест общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность электрической проводки оборудования в местах общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
| V | Вывоз твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |
| VI | Утилизация твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по содержанию общего имущества

муниципального специализированного жилищного фонда деревянного  исполнения коридорного типа (с вахтой)

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 | раз(а) в неделю |
| 2 | Уборка чердачных помещений (при наличии) | 2 | раз(а) в год |
| 3 | Уборка подвальных помещений | 2 | раз(а) в год |
| 4 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 5 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников панелей, дверей, окон, плафонов осветительных приборов, поручней, и т.д. в помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 6 | Дератизация |  | по мере необходимости |
| 7 | Дезинсекция |  | по мере необходимости |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (придомовая территория) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Подметание территории перед входом в подъезд | 6 | раз(а) в неделю |
| 9 | Уборка мусора с газона | 6 | раз(а) в неделю |
| 10 | Стрижка газонов | 1 | раз(а) в летний период |
| 11 | Уборка мусора (очистка урн) | 2 | раз(а) в неделю |
| 12 | Очистка контейнерной площадки | 6 | раз(а) в неделю |
| 13 | Подметание ступеней и площадок | 6 | раз(а) в неделю |
| 14 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю (20 недель) |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 30 | дней в год |
| 16 | Ликвидация наледи | 30 | дней в год |
| 17 | Покос травы на придомовой территории | 1 | раз(а) в год |
| 18 | Промывка урн | 1 | раз(а) в месяц |
| III | Техническое обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |
| 19 | Снятие и установка пружин | 2 | раз(а) в год |
| 20 | Открытие и заделка продухов в цоколях зданий | 1 | раз(а) в год |
| 21 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | 1 | раз(а) в год |
| 22 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования до 3 кв.м | в течении 6 дней, после поступления заявки, или осмотра |  |
| 23 | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |  |
| 24 | Мелкий ремонт кровли | 1 | раз(а) в год |
| Б. | Отопление |  |  |
| 25 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |
|  | пробочный кран | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля | 1 | раз в год |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 27 | Консервация системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| 28 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 | раз(а) в год |
| 29 | Осмотр системы отопления подвальных помещений | 1 | раз(а) в год |
| 30 | Обслуживание внутренних инженерных сетей - систем теплоснабжения |  | постоянно |
| 31 | Устранение течи радиатора в местах общего пользования |  | немедленно |
| 32 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| В. | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция |  |  |
| 33 | Уплотнение сгонов | 1 | раз(а) в год |
| 34 | Устранение засоров канализационных труб | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 36 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз(а) в год |
| 37 | Прочистка вентиляции | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 38 | Проверка исправности и устранение незначительных неисправностей канализационных вытяжек | 1 | раз(а) в год |
| 39 | Проверка наличия и устранение незначительных неисправностей тяги в вентиляционных каналах | 1 | раз(а) в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |
| 40 | Смена выключателей | 2 | раз(а) в год |
| 41 | Смена перегоревшей электролампы | 12 | раз(а) в год |
| 42 | Мелкий ремонт электропроводки | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 43 | Осмотр электрических сетей | 2 | раз(а) в год |
| 44 | Проверка и устранение незначительных неисправностей заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз(а) в год |
| IV | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  |  |
| 45 | Устранение аварий: |  |  |
|  | -на системах водоснабжения, теплоснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах канализации | немедленно |  |
|  | -на системах электроснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах вентиляции | немедленно |  |
| 46 | Выполнение заявок населения |  |  |
|  | -протечка кровли | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -нарушение водоотвода | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -замена разбитого стекла в местах общего пользования | в летнее время -3 суток, в зимнее время - 1сутки |  |
|  | обслуживание и мелкий ремонт эл.плит | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность осветительного оборудования мест общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность электрической проводки оборудования в местах общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
| V | Обустройство вахты и содержание вахтеров | 12 | месяцев (круглосуточно) |
| VI | Вывоз твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |
| VII | Утилизация твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ услуг по содержанию общего  имущества

муниципального жилищного фонда

1. Жилищный муниципальный фонд деревянного  исполнения квартирного типа

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 | раз(а) в неделю |
| 2 | Уборка чердачных помещений (при наличии) | 2 | раз(а) в год |
| 3 | Уборка подвальных помещений | 2 | раз(а) в год |
| 4 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 5 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников панелей, дверей, окон, плафонов осветительных приборов, поручней, и т.д. в помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 6 | Дератизация |  | по мере необходимости |
| 7 | Дезинсекция |  | по мере необходимости |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (придомовая территория) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Подметание территории перед входом в подъезд | 6 | раз(а) в неделю |
| 9 | Уборка мусора с газона | 6 | раз(а) в неделю |
| 10 | Стрижка газонов | 1 | раз(а) в летний период |
| 11 | Уборка мусора (очистка урн) | 2 | раз(а) в неделю |
| 12 | Очистка контейнерной площадки | 6 | раз(а) в неделю |
| 13 | Подметание ступеней и площадок | 6 | раз(а) в неделю |
| 14 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю (20 недель) |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 30 | дней в год |
| 16 | Ликвидация наледи | 30 | дней в год |
| 17 | Покос травы на придомовой территории | 1 | раз(а) в год |
| 18 | Промывка урн | 1 | раз(а) в месяц |
| III | Техническое обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |
| 19 | Снятие и установка пружин | 2 | раз(а) в год |
| 20 | Открытие и заделка продухов в цоколях зданий | 1 | раз(а) в год |
| 21 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | 1 | раз(а) в год |
| 22 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования до 3 кв.м | в течении 6 дней, после поступления заявки, или осмотра |  |
| 23 | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |  |
| 24 | Мелкий ремонт кровли | 1 | раз(а) в год |
| Б. | Отопление |  |  |
| 25 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |
|  | пробочный кран | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля | 1 | раз в год |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 27 | Консервация системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| 28 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 | раз(а) в год |
| 29 | Осмотр системы отопления подвальных помещений | 1 | раз(а) в год |
| 30 | Обслуживание внутренних инженерных сетей - систем теплоснабжения |  | постоянно |
| 31 | Устранение течи радиатора в местах общего пользования |  | немедленно |
| 32 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| В. | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция |  |  |
| 33 | Уплотнение сгонов | 1 | раз(а) в год |
| 34 | Устранение засоров канализационных труб | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 36 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз(а) в год |
| 37 | Проверка работоспособности приборов учета воды квартирных (при наличии) |  | по мере необходимости |
| 38 | Прочистка вентиляции | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 39 | Проверка исправности и устранение незначительных неисправностей канализационных вытяжек | 1 | раз(а) в год |
| 40 | Проверка наличия и устранение незначительных неисправностей тяги в вентиляционных каналах | 1 | раз(а) в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |
| 41 | Смена выключателей | 2 | раз(а) в год |
| 42 | Смена перегоревшей электролампы | 12 | раз(а) в год |
| 43 | Мелкий ремонт электропроводки | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 44 | Осмотр электрических сетей | 2 | раз(а) в год |
| 45 | Проверка и устранение незначительных неисправностей заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз(а) в год |
| VI | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  |  |
| 46 | Устранение аварий: |  |  |
|  | -на системах водоснабжения, теплоснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах канализации | немедленно |  |
|  | -на системах электроснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах вентиляции | немедленно |  |
| 47 | Выполнение заявок населения |  |  |
|  | -протечка кровли | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -нарушение водоотвода | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -замена разбитого стекла в местах общего пользования | в летнее время -3 суток, в зимнее время - 1сутки |  |
|  | -неисправность осветительного оборудования мест общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность электрической проводки оборудования в местах общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
| V | Вывоз твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |
| VI | Утилизация твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по содержанию общего имущества

многоквартирного жилищного фонда капитального  исполнения без  лифтов

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 | раз(а) в неделю |
| 2 | Уборка чердачных помещений (при наличии) | 2 | раз(а) в год |
| 3 | Уборка подвальных помещений | 2 | раз(а) в год |
| 4 | Влажная уборка помещений общего пользования (при t наружного воздуха не ниже - минус 20°) | 1 | раз(а) в месяц |
| 5 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников панелей, дверей, окон, плафонов осветительных приборов, поручней, и т.д. в помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 6 | Дератизация |  | по мере необходимости |
| 7 | Дезинсекция |  | по мере необходимости |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (придомовая территория) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Подметание территории перед входом в подъезд | 6 | раз(а) в неделю |
| 9 | Уборка мусора с газона | 6 | раз(а) в неделю |
| 10 | Стрижка газонов | 1 | раз(а) в летний период |
| 11 | Уборка мусора (очистка урн) | 2 | раз(а) в неделю |
| 12 | Очистка контейнерной площадки | 6 | раз(а) в неделю |
| 13 | Подметание ступеней и площадок | 6 | раз(а) в неделю |
| 14 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю (20 недель) |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 30 | дней в год |
| 16 | Ликвидация наледи | 30 | дней в год |
| 17 | Промывка урн | 1 | раз(а) в месяц |
| III. | Техническое обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |
| 18 | Снятие и установка пружин | 2 | раз(а) в год |
| 19 | Открытие и заделка продухов в цоколях зданий | 1 | раз(а) в год |
| 20 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | 1 | раз(а) в год |
| 21 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования до 3 кв.м | в течении 6 дней, после поступления заявки, или осмотра |  |
| 22 | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |  |
| 23 | Мелкий ремонт кровли | 1 | раз(а) в год |
| Б. | Отопление |  |  |
| 24 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |
|  | пробочный кран | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля | 1 | раз в год |
| 25 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 26 | Консервация системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| 27 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 | раз(а) в год |
| 28 | Осмотр системы отопления подвальных помещений | 1 | раз(а) в год |
| 29 | Обслуживание внутренних инженерных сетей - систем теплоснабжения |  | постоянно |
| 30 | Устранение течи радиатора в местах общего пользования |  | немедленно |
| 31 | Техническое обслуживание и ремонт ИТП (при наличии) | 12 | раз(а) в год |
| 32 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| В. | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция |  |  |
| 33 | Уплотнение сгонов | 1 | раз(а) в год |
| 34 | Устранение засоров канализационных труб | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 36 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз(а) в год |
| 37 | Проверка работоспособности приборов учета воды квартирных (при наличии) |  | по мере необходимости |
| 38 | Прочистка вентиляции | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 39 | Проверка исправности и устранение незначительных неисправностей канализационных вытяжек | 1 | раз(а) в год |
| 40 | Проверка наличия и устранение незначительных неисправностей тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | раз(а) в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |
| 41 | Смена выключателей | 2 | раз(а) в год |
| 42 | Смена перегоревшей электролампы | 12 | раз(а) в год |
| 43 | Мелкий ремонт электропроводки | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 44 | Осмотр электрических сетей | 2 | раз(а) в год |
| 45 | Проверка и устранение незначительных неисправностей заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз(а) в год |
| IV | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  |  |
| 46 | Устранение аварий: |  |  |
|  | -на системах водоснабжения, теплоснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах канализации | немедленно |  |
|  | -на системах электроснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах вентиляции | немедленно |  |
| 47 | Выполнение заявок населения |  |  |
|  | -протечка кровли | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -нарушение водоотвода | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -замена разбитого стекла в местах общего пользования | в летнее время -3 суток, в зимнее время - 1сутки |  |
|  | -неисправность осветительного оборудования мест общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность электрической проводки оборудования в местах общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
| V | Вывоз твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |
| VI | Утилизация твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по содержанию общего имущества

многоквартирного жилищного фонда капитального  исполнения с лифтом

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования в т.ч. кабины лифта (при наличии) | 6 | раз(а) в неделю |
| 2 | Уборка чердачных помещений (при наличии) | 2 | раз(а) в год |
| 3 | Уборка подвальных помещений | 2 | раз(а) в год |
| 4 | Влажная уборка помещений общего пользования (при t наружного воздуха не ниже - минус 20°) в т.ч. кабины лифта (при наличии) | 1 | раз(а) в месяц |
| 5 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников панелей, дверей, окон, плафонов осветительных приборов, поручней, и т.д. в помещениях общего пользования | 1 | раз(а) в месяц |
| 6 | Дератизация |  | по мере необходимости |
| 7 | Дезинсекция |  | по мере необходимости |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (придомовая территория) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Подметание территории перед входом в подъезд | 6 | раз(а) в неделю |
| 9 | Уборка мусора с газона | 6 | раз(а) в неделю |
| 10 | Стрижка газонов | 1 | раз(а) в летний период |
| 11 | Уборка мусора (очистка урн) | 2 | раз(а) в неделю |
| 12 | Очистка контейнерной площадки | 6 | раз(а) в неделю |
| 13 | Подметание ступеней и площадок | 6 | раз(а) в неделю |
| 14 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю (20 недель) |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 30 | дней в год |
| 16 | Ликвидация наледи | 30 | дней в год |
| 17 | Промывка урн | 1 | раз(а) в месяц |
| III. | Техническое обслуживание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |
| 18 | Снятие и установка пружин | 2 | раз(а) в год |
| 19 | Открытие и заделка продухов в цоколях зданий | 1 | раз(а) в год |
| 20 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | 1 | раз(а) в год |
| 21 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования до 3 кв.м | в течении 6 дней, после поступления заявки, или осмотра |  |
| 22 | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |  |
| 23 | Мелкий ремонт кровли | 1 | раз(а) в год |
| Б. | Отопление |  |  |
| 24 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |
|  | пробочный кран | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля | 1 | раз в год |
| 25 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 26 | Консервация системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| 27 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 | раз(а) в год |
| 28 | Осмотр системы отопления подвальных помещений | 1 | раз(а) в год |
| 29 | Обслуживание внутренних инженерных сетей - систем теплоснабжения |  | постоянно |
| 30 | Устранение течи радиатора в местах общего пользования |  | немедленно |
| 31 | Техническое обслуживание и ремонт ИТП (при наличии) | 12 | раз(а) в год |
| 32 | Регулировка и наладка системы отопления | 1 | раз(а) в год |
| В. | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция |  |  |
| 33 | Уплотнение сгонов | 1 | раз(а) в год |
| 34 | Устранение засоров канализационных труб | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 36 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз(а) в год |
| 37 | Проверка работоспособности приборов учета воды квартирных (при наличии) |  | по мере необходимости |
| 38 | Прочистка вентиляции | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 39 | Проверка исправности и устранение незначительных неисправностей канализационных вытяжек | 1 | раз(а) в год |
| 40 | Проверка наличия и устранение незначительных неисправностей тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | раз(а) в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |
| 41 | Смена выключателей | 2 | раз(а) в год |
| 42 | Смена перегоревшей электролампы | 12 | раз(а) в год |
| 43 | Мелкий ремонт электропроводки | в течении 1 дня, после получения заявки |  |
| 44 | Осмотр электрических сетей | 2 | раз(а) в год |
| 45 | Проверка и устранение незначительных неисправностей заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз(а) в год |
| IV | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  |  |
| 46 | Устранение аварий: |  |  |
|  | -на системах водоснабжения, теплоснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах канализации | немедленно |  |
|  | -на системах электроснабжения | немедленно |  |
|  | -на системах вентиляции | немедленно |  |
| 47 | Выполнение заявок населения |  |  |
|  | -протечка кровли | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -нарушение водоотвода | 1 сутки с момента получения заявки |  |
|  | -замена разбитого стекла в местах общего пользования | в летнее время -3 суток, в зимнее время - 1сутки |  |
|  | -неисправность осветительного оборудования мест общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность электрической проводки оборудования в местах общего пользования | в течении 7 суток с момента получения заявки |  |
|  | -неисправность лифта | не более 1 сут. с момента получения заявки |  |
| V | Вывоз твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |
| VI | Утилизация твердых бытовых отходов | 12 | месяцев (6 раз в неделю) |