ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

муниципального жилищного фонда

Жилищный муниципальный фонд деревянного  исполнения коридорного  типа

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Ремонт крылец | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт цоколя |  |
|  | Ремонт отмостки |  |
|  | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт и замена осветительных приборов (смена электропатронов) |  |
|  | Косметический ремонт мест общего пользования |  |
|  | Ремонт стен в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт потолков в местах общего пользования |  |
|  | Утепление техподполья (отсыпка грунтом) |  |
|  | Фундаменты |  |
|  | Устранение повреждений фундаментов |  |
|  | Устранение замачивание грунта под фундаментом |  |
|  | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |
|  | Устранение осадок фундаментов |  |
|  | Устранение причин деформации фундаментов |  |
|  | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) гидроизоляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |
|  | Кровли |  |
|  | Ремонт кровель из профлиста |  |
|  | Ремонт кровли из шифера |  |
|  | Устранение протечек кровли |  |
|  | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |
|  | Восстановление (ремонт) дефлекторов |  |
|  | Восстановление (ремонт) выходов на крышу |  |
|  | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |
|  | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |
|  | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |
|  | Ремонт фронтонов, карнизов, слуховых окон-смена стекол |  |
|  | Деревянные стены |  |
|  | Устранение крена, просадок, выпучивания стен |  |
|  | Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Восстановление (ремонт) стен, пораженных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Восстановление гидроизоляции стен |  |
|  | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки |  |
|  | Восстановление теплозащиты стен |  |
|  | Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин |  |
|  | Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения |  |
|  | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |
|  | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц и др.) |  |
|  | Защита стальных элементов от коррозии |  |
|  | Окраска стен помещений общего пользования |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |
|  | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий , козырьков и эркеров |  |
|  | Восстановление (ремонт), гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |
|  | Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий |  |
|  | Перекрытия |  |
|  | Устранение повреждений перекрытий |  |
|  | Восстановление теплотехнических свойств |  |
|  | Восстановление теплогидроизоляции стен, санитарно- технических устройств и других элементов |  |
|  | Усиление перекрытий |  |
|  | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |
|  | Устранение смещения несущих конструкций |  |
|  | Заделка не плотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |
|  | Ремонт чердачных перекрытий(замена, восстановление отдельных участков) |  |
|  | Полы |  |
|  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |
|  | Восстановление защитно- отделочного покрытия пола |  |
|  | Окраска деревянных полов |  |
|  | Ремонт полов |  |
|  | Перегородки |  |
|  | Восстановление (ремонт) огнезащитных свойств перегородок |  |
|  | Восстановление (ремонт) влагозащитных свойств перегородок |  |
|  | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |
|  | Восстановление облицовки перегородок |  |
|  | Окраска перегородок |  |
|  | Лестницы |  |
|  | Ремонт лестничных маршей |  |
|  | Ремонт металлических косоуров |  |
|  | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |
|  | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |
|  | Ремонт, замена перил |  |
|  | Окраска элементов лестниц |  |
|  | Устройство, ремонт пандусов |  |
|  | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования |  |
|  | оконные блоки ПВХ |  |
|  | дверные блоки металлические |  |
|  | дверные блоки ПВХ |  |
|  | Замена окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |
|  | Замена остекления в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |
|  | Ремонт, внутридомовых тепловых сетей |  |
|  | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |
|  | Ремонт, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
|  | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |
|  | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |
|  | Ремонт элеваторного узла |  |
|  | Ремонт насосов, запорной арматуры и т.д. |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения ХВС, ГВС |  |
|  | Теплоизоляция сетей ХВС, ГВС |  |
|  | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |
|  | Ремонт сетей канализации |  |
|  | Утепление канализационных стояков в техподполье |  |
|  | Ремонт фановой системы |  |
|  | Вентиляция |  |
|  | Ремонт вентиляционной системы |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств, продухов вентиляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных труб |  |
|  | Объекты внешнего благоустройства |  |
|  | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

муниципального специализированного жилищного фонда

деревянного  исполнения коридорного типа (без вахты)

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Ремонт крылец | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт цоколя |  |
|  | Ремонт отмостки |  |
|  | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт и замена осветительных приборов (смена электропатронов) |  |
|  | Косметический ремонт мест общего пользования |  |
|  | Ремонт стен в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт потолков в местах общего пользования |  |
|  | Утепление техподполья (отсыпка грунтом) |  |
|  | Фундаменты |  |
|  | Устранение повреждений фундаментов |  |
|  | Устранение замачивание грунта под фундаментом |  |
|  | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |
|  | Устранение осадок фундаментов |  |
|  | Устранение причин деформации фундаментов |  |
|  | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) гидроизоляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |
|  | Кровли |  |  |
|  | Ремонт кровель из профлиста | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт кровель из шифера |  |
|  | Устранение протечек кровли |  |
|  | Покрытие мягких кровель защитными мастиками |  |
|  | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |
|  | Восстановление (ремонт) дефлекторов |  |
|  | Восстановление (ремонт) выходов на крышу |  |
|  | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |
|  | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |
|  | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |
|  | Ремонт фронтонов, карнизов, слуховых окон, смена стекол |  |
|  | Деревянные стены |  |
|  | Устранение крена, просадок, выпучивания стен |  |
|  | Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Восстановление (ремонт) стен, пораженных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах |  |
|  | Восстановление гидроизоляции стен |  |
|  | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки |  |
|  | Восстановление теплозащиты стен |  |
|  | Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин |  |
|  | Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения |  |
|  | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |
|  | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц и др.) |  |
|  | Защита стальных элементов от коррозии |  |
|  | Окраска стен помещений общего пользования |  |
|  | Перекрытия |  |
|  | Устранение повреждений перекрытий |  |
|  | Восстановление теплотехнических свойств |  |
|  | Восстановление теплогидроизоляции стен, санитарно- технических устройств и других элементов |  |
|  | Усиление перекрытий |  |
|  | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |
|  | Устранение смещения несущих конструкций |  |
|  | Заделка не плотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |
|  | Ремонт чердачных перекрытий(замена, восстановление отдельных участков) |  |
|  | Полы |  |
|  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |
|  | Восстановление защитно- отделочного покрытия пола |  |
|  | Окраска деревянных полов |  |
|  | Ремонт полов |  |
|  | Перегородки |  |
|  | Восстановление (ремонт) огнезащитных свойств перегородок |  |
|  | Восстановление (ремонт) влагозащитных свойств перегородок |  |
|  | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |
|  | Восстановление облицовки перегородок |  |
|  | Окраска перегородок |  |
|  | Лестницы |  |
|  | Ремонт лестничных маршей |  |
|  | Ремонт металлических косоуров |  |
|  | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |
|  | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |
|  | Ремонт, замена перил |  |
|  | Окраска элементов лестниц |  |
|  | Устройство, ремонт пандусов |  |
|  | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования |  |
|  | оконные блоки ПВХ |  |
|  | дверные блоки металлические |  |
|  | дверные блоки ПВХ |  |
|  | Замена окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |
|  | Замена остекления в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |
|  | Ремонт, внутридомовых тепловых сетей |  |
|  | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |
|  | Ремонт, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
|  | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |
|  | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |
|  | Ремонт элеваторного узла |  |
|  | Ремонт насосов, запорной арматуры и т.д. |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения ХВС, ГВС |  |
|  | Теплоизоляция сетей ХВС, ГВС |  |
|  | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |
|  | Ремонт сетей канализации |  |
|  | Утепление канализационных стояков в техподполье |  |
|  | Ремонт фановой системы |  |
|  | Вентиляция |  |
|  | Ремонт вентиляционной системы |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств |  |
|  | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных труб |  |
|  | Объекты внешнего благоустройства |  |
|  | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

муниципального специализированного жилищного фонда

деревянного  исполнения коридорного типа ( с вахтой)

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Ремонт крылец | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт цоколя |  |
|  | Ремонт отмостки |  |
|  | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт и замена осветительных приборов (смена электропатронов) |  |
|  | Косметический ремонт мест общего пользования |  |
|  | Ремонт стен в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт потолков в местах общего пользования |  |
|  | Утепление техподполья (отсыпка грунтом) |  |
|  | Фундаменты |  |
|  | Устранение повреждений фундаментов |  |
|  | Устранение замачивание грунта под фундаментом |  |
|  | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |
|  | Устранение осадок фундаментов |  |
|  | Устранение причин деформации фундаментов |  |
|  | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) гидроизоляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |
|  | Кровли |  |  |
|  | Ремонт кровель из профлиста | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт кровель из шифера |  |
|  | Устранение протечек кровли |  |
|  | Покрытие мягких кровель защитными мастиками |  |
|  | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |
|  | Восстановление (ремонт) дефлекторов |  |
|  | Восстановление (ремонт) выходов на крышу |  |
|  | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |
|  | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |
|  | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |
|  | Ремонт фронтонов, карнизов, слуховых окон, смена стекол |  |
|  | Деревянные стены |  |
|  | Устранение крена, просадок, выпучивания стен |  |
|  | Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Восстановление (ремонт) стен, пораженных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах |  |
|  | Восстановление гидроизоляции стен |  |
|  | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки |  |
|  | Восстановление теплозащиты стен |  |
|  | Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин |  |
|  | Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения |  |
|  | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |
|  | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц и др.) |  |
|  | Защита стальных элементов от коррозии |  |
|  | Окраска стен помещений общего пользования |  |
|  | Перекрытия |  |
|  | Устранение повреждений перекрытий |  |
|  | Восстановление теплотехнических свойств |  |
|  | Восстановление теплогидроизоляции стен, санитарно- технических устройств и других элементов |  |
|  | Усиление перекрытий |  |
|  | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |
|  | Устранение смещения несущих конструкций |  |
|  | Заделка не плотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |
|  | Ремонт чердачных перекрытий(замена, восстановление отдельных участков) |  |
|  | Полы |  |
|  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |
|  | Восстановление защитно- отделочного покрытия пола |  |
|  | Окраска деревянных полов |  |
|  | Ремонт полов |  |
|  | Перегородки |  |
|  | Восстановление (ремонт) огнезащитных свойств перегородок |  |
|  | Восстановление (ремонт) влагозащитных свойств перегородок |  |
|  | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |
|  | Восстановление облицовки перегородок |  |
|  | Окраска перегородок |  |
|  | Лестницы |  |
|  | Ремонт лестничных маршей |  |
|  | Ремонт металлических косоуров |  |
|  | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |
|  | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |
|  | Ремонт, замена перил |  |
|  | Окраска элементов лестниц |  |
|  | Устройство, ремонт пандусов |  |
|  | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования |  |
|  | оконные блоки ПВХ | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | дверные блоки металлические |  |
|  | дверные блоки ПВХ |  |
|  | Замена окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |
|  | Замена остекления в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации в местах общего пользования | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |
|  | Ремонт, внутридомовых тепловых сетей |  |
|  | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |
|  | Ремонт, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
|  | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |
|  | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |
|  | Ремонт элеваторного узла |  |
|  | Ремонт насосов, запорной арматуры и т.д. |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения ХВС, ГВС |  |
|  | Теплоизоляция сетей ХВС, ГВС |  |
|  | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |
|  | Ремонт сетей канализации |  |
|  | Утепление канализационных стояков в техподполье |  |
|  | Ремонт фановой системы |  |
|  | Вентиляция |  |
|  | Ремонт вентиляционной системы |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств |  |
|  | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных труб |  |
|  | Объекты внешнего благоустройства |  |
|  | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

жилищного фонда деревянного  исполнения квартирного типа

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Ремонт крылец | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
|  | Ремонт цоколя |  |
|  | Ремонт отмостки |  |
|  | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт и замена осветительных приборов (смена электропатронов) |  |
|  | Косметический ремонт мест общего пользования |  |
|  | Ремонт стен в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт потолков в местах общего пользования |  |
|  | Утепление техподполья (отсыпка грунтом) |  |
|  | Фундаменты |  |
|  | Устранение повреждений фундаментов |  |
|  | Устранение замачивание грунта под фундаментом |  |
|  | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |
|  | Устранение осадок фундаментов |  |
|  | Устранение причин деформации фундаментов |  |
|  | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |
|  | Восстановление (ремонт) гидроизоляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |
|  | Кровли |  |
|  | Ремонт кровель из профлиста |  |
|  | Ремонт кровли из шифера |  |
|  | Устранение протечек кровли |  |
|  | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |
|  | Восстановление (ремонт) дефлекторов |  |
|  | Восстановление (ремонт) выходов на крышу |  |
|  | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |
|  | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |
|  | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |
|  | Ремонт фронтонов, карнизов, слуховых окон-смена стекол |  |
|  | Деревянные стены |  |
|  | Устранение крена, просадок, выпучивания стен |  |
|  | Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Восстановление (ремонт) стен, пораженных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми |  |
|  | Восстановление гидроизоляции стен |  |
|  | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки |  |
|  | Восстановление теплозащиты стен |  |
|  | Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин |  |
|  | Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения |  |
|  | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |
|  | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц и др.) |  |
|  | Защита стальных элементов от коррозии |  |
|  | Окраска стен помещений общего пользования |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |
|  | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий , козырьков и эркеров |  |
|  | Восстановление (ремонт), гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |
|  | Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий |  |
|  | Перекрытия |  |
|  | Устранение повреждений перекрытий |  |
|  | Восстановление теплотехнических свойств |  |
|  | Восстановление теплогидроизоляции стен, санитарно- технических устройств и других элементов |  |
|  | Усиление перекрытий |  |
|  | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |
|  | Устранение смещения несущих конструкций |  |
|  | Заделка не плотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |
|  | Ремонт чердачных перекрытий(замена, восстановление отдельных участков) |  |
|  | Полы |  |
|  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |
|  | Восстановление защитно- отделочного покрытия пола |  |
|  | Окраска деревянных полов |  |
|  | Ремонт полов |  |
|  | Перегородки |  |
|  | Восстановление (ремонт) огнезащитных свойств перегородок |  |
|  | Восстановление (ремонт) влагозащитных свойств перегородок |  |
|  | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |
|  | Восстановление облицовки перегородок |  |
|  | Окраска перегородок |  |
|  | Лестницы |  |
|  | Ремонт лестничных маршей |  |
|  | Ремонт металлических косоуров |  |
|  | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |
|  | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |
|  | Ремонт, замена перил |  |
|  | Окраска элементов лестниц |  |
|  | Устройство, ремонт пандусов |  |
|  | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования |  |
|  | оконные блоки ПВХ |  |
|  | дверные блоки металлические |  |
|  | дверные блоки ПВХ |  |
|  | Замена окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |
|  | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |
|  | Замена остекления в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации в местах общего пользования |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |
|  | Ремонт, внутридомовых тепловых сетей |  |
|  | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |
|  | Ремонт, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
|  | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |
|  | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |
|  | Ремонт элеваторного узла |  |
|  | Ремонт насосов, запорной арматуры и т.д. |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения ХВС, ГВС |  |
|  | Теплоизоляция сетей ХВС, ГВС |  |
|  | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |
|  | Ремонт сетей канализации |  |
|  | Утепление канализационных стояков в техподполье |  |
|  | Ремонт фановой системы |  |
|  | Вентиляция |  |
|  | Ремонт вентиляционной системы |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств, продухов вентиляции |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных труб |  |
|  | Объекты внешнего благоустройства |  |
|  | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного жилищного фонда

капитального  исполнения без  лифтов

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Ремонт крылец | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
| 2 | Ремонт межпанельных швов |  |
| 3 | Ремонт цоколя |  |
| 4 | Ремонт отмостки |  |
| 5 | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  |
| 6 | Ремонт и замена осветительных приборов (смена электропатронов) |  |
| 7 | Косметический ремонт мест общего пользования |  |
| 8 | Ремонт стен в местах общего пользования |  |
| 9 | Ремонт потолков в местах общего пользования |  |
| 10 | Утепление техподполья (отсыпка грунтом) |  |
|  | Фундаменты |  |
| 11 | Устранение повреждений фундаментов |  |
| 12 | Устранение замачивание грунта под фундаментом |  |
| 13 | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |
| 14 | Устранение осадок фундаментов |  |
| 15 | Устранение причин деформации фундаментов |  |
| 16 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |
| 17 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 18 | Восстановление (ремонт) приямков, отмостки, гидроизоляции |  |
| 19 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |
|  | Кровли |  |  |
| 20 | Ремонт мягкой кровли |  |
| 21 | Устранение протечек кровли |  |
| 22 | Покрытие мягких кровель защитными мастиками |  |
| 23 | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |
| 24 | Восстановление (ремонт) дефлекторов, выходов на крышу |  |
| 25 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. |  |
| 26 | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |
| 27 | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |
| 28 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |
| 29 | Ремонт фронтонов, карнизов, слуховых окон, смена стекол |  |
|  | Каменные, кирпичные, железобетонные стены |  |
| 30 | Ремонт стен фасада |  |
| 31 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках |  |
| 32 | Восстановление теплоизоляции стен |  |
| 33 | Восстановления гидроизоляции стен |  |
| 34 | Восстановление несущей способности стен |  |
| 35 | Устранение деформации стен и перегородок |  |
| 36 | Восстановление креплений выступающих деталей, включая лепные украшения |  |
| 37 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |  |
| 38 | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой |  |
| 39 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов |  |
| 40 | Окраска фасадов |  |
| 41 | Устранение причин и последствий коррозийного повреждения закладных деталей и арматуры |  |
| 42 | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |
| 43 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц) |  |
| 44 | Защита стальных элементов от коррозии |  |
| 45 | Окраска стен помещений общего пользования |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |
| 46 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий , козырьков и эркеров |  |
| 47 | Восстановление (ремонт), гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |
| 48 | Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий |  |
|  | Перекрытия |  |
| 49 | Устранение повреждений перекрытий |  |
| 50 | Восстановление теплотехнических свойств |  |
| 51 | Восстановление теплогидроизоляции стен, санитарно- технических устройств и других элементов |  |
| 52 | Усиление перекрытий |  |
| 53 | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |
| 54 | Устранение смещения несущих конструкций |  |
| 55 | Заделка не плотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |
| 56 | Ремонт чердачных перекрытий (замена, восстановление отдельных участков) |  |
|  | Полы |  |
| 57 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |
| 58 | Восстановление защитно- отделочного покрытия пола |  |
| 59 | Ремонт полов |  |
|  | Перегородки |  |
| 60 | Восстановление (ремонт) огнезащитных свойств перегородок |  |
| 61 | Восстановление (ремонт), влагозащитных свойств перегородок |  |
| 62 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |
| 63 | Восстановление облицовки перегородок |  |
| 64 | Окраска перегородок |  |
|  | Лестницы |  |
| 65 | Ремонт лестничных маршей |  |
| 66 | Ремонт металлических косоуров |  |
| 67 | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |
| 68 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |
| 69 | Ремонт, замена перил |  |
| 70 | Окраска металлических элементов лестниц |  |
| 71 | Устройство, ремонт пандусов |  |
|  | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования |  |
| 72 | оконные блоки ПВХ |  |
| 73 | дверные блоки металлические |  |
| 74 | Замена окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
| 75 | Восстановление (ремонт) окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
| 76 | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |
| 77 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации в местах общего пользования |  |
| 78 | Ремонт запорной арматуры |  |
| 79 | Ремонт, внутридомовых тепловых сетей |  |
| 80 | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |
| 81 | Ремонт, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
| 82 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |
| 83 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |
| 84 | Ремонт элеваторного узла |  |
| 85 | Ремонт насосов, запорной арматуры и т.д. |  |
| 86 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения ХВС, ГВС |  |
| 87 | Теплоизоляция сетей ХВС, ГВС |  |
| 88 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |
| 89 | Ремонт сетей канализации |  |
| 90 | Утепление канализационных стояков в техподполье |  |
| 91 | Ремонт фановой системы |  |
|  | Вентиляция |  |
| 92 | Ремонт вентиляционной системы |  |
| 93 | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств |  |
| 94 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции |  |
| 95 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |  |
|  | Объекты внешнего благоустройства |  |
| 96 | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного жилищного фонда

капитального  исполнения с лифтом

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Ремонт крылец | согласно плана текущего ремонта разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком |
| 2 | Ремонт межпанельных швов |  |
| 3 | Ремонт цоколя |  |
| 4 | Ремонт отмостки |  |
| 5 | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  |
| 6 | Ремонт и замена осветительных приборов (смена электропатронов) |  |
| 7 | Косметический ремонт мест общего пользования |  |
| 8 | Ремонт стен в местах общего пользования |  |
| 9 | Ремонт потолков в местах общего пользования |  |
| 10 | Утепление техподполья (отсыпка грунтом) |  |
|  | Фундаменты |  |
| 11 | Устранение повреждений фундаментов |  |
| 12 | Устранение замачивание грунта под фундаментом |  |
| 13 | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |
| 14 | Устранение осадок фундаментов |  |
| 15 | Устранение причин деформации фундаментов |  |
| 16 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |
| 17 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |
| 18 | Восстановление (ремонт) приямков, отмостки, гидроизоляции |  |
| 19 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |
|  | Кровли |  |  |
| 20 | Ремонт мягкой кровли |  |
| 21 | Устранение протечек кровли |  |
| 22 | Покрытие мягких кровель защитными мастиками |  |
| 23 | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |
| 24 | Восстановление (ремонт) дефлекторов, выходов на крышу |  |
| 25 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. |  |
| 26 | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |
| 27 | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |
| 28 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |
| 29 | Ремонт фронтонов, карнизов, слуховых окон, смена стекол |  |
|  | Каменные, кирпичные, железобетонные стены |  |
| 30 | Ремонт стен фасада |  |
| 31 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках |  |
| 32 | Восстановление теплоизоляции стен |  |
| 33 | Восстановления гидроизоляции стен |  |
| 34 | Восстановление несущей способности стен |  |
| 35 | Устранение деформации стен и перегородок |  |
| 36 | Восстановление креплений выступающих деталей, включая лепные украшения |  |
| 37 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |  |
| 38 | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой |  |
| 39 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов |  |
| 40 | Окраска фасадов |  |
| 41 | Устранение причин и последствий коррозийного повреждения закладных деталей и арматуры |  |
| 42 | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |
| 43 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц) |  |
| 44 | Защита стальных элементов от коррозии |  |
| 45 | Окраска стен помещений общего пользования |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |
| 46 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий , козырьков и эркеров |  |
| 47 | Восстановление (ремонт), гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |
| 48 | Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий |  |
|  | Перекрытия |  |
| 49 | Устранение повреждений перекрытий |  |
| 50 | Восстановление теплотехнических свойств |  |
| 51 | Восстановление теплогидроизоляции стен, санитарно- технических устройств и других элементов |  |
| 52 | Усиление перекрытий |  |
| 53 | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |
| 54 | Устранение смещения несущих конструкций |  |
| 55 | Заделка не плотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |
| 56 | Ремонт чердачных перекрытий (замена, восстановление отдельных участков) |  |
|  | Полы |  |
| 57 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |
| 58 | Восстановление защитно- отделочного покрытия пола |  |
| 59 | Ремонт полов |  |
|  | Перегородки |  |
| 60 | Восстановление (ремонт) огнезащитных свойств перегородок |  |
| 61 | Восстановление (ремонт), влагозащитных свойств перегородок |  |
| 62 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |
| 63 | Восстановление облицовки перегородок |  |
| 64 | Окраска перегородок |  |
|  | Лестницы |  |
| 65 | Ремонт лестничных маршей |  |
| 66 | Ремонт металлических косоуров |  |
| 67 | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |
| 68 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |
| 69 | Ремонт, замена перил |  |
| 70 | Окраска металлических элементов лестниц |  |
| 71 | Устройство, ремонт пандусов |  |
|  | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования |  |
| 72 | оконные блоки ПВХ |  |
| 73 | дверные блоки металлические |  |
| 74 | Замена окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
| 75 | Восстановление (ремонт) окон и дверей в помещениях общего пользования |  |
| 76 | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |
| 77 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации в местах общего пользования |  |
| 78 | Ремонт запорной арматуры |  |
| 79 | Ремонт, внутридомовых тепловых сетей |  |
| 80 | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |
| 81 | Ремонт, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
| 82 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |
| 83 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |
| 84 | Ремонт элеваторного узла |  |
| 85 | Ремонт насосов, запорной арматуры и т.д. |  |
| 86 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения ХВС, ГВС |  |
| 87 | Теплоизоляция сетей ХВС, ГВС |  |
| 88 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |
| 89 | Ремонт сетей канализации |  |
| 90 | Утепление канализационных стояков в техподполье |  |
| 91 | Ремонт фановой системы |  |
|  | Вентиляция |  |
| 92 | Ремонт вентиляционной системы |  |
| 93 | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств |  |
| 94 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции |  |
| 95 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |  |
|  | Объекты внешнего благоустройства |  |
| 96 | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |