На балансе МУП «Федоровское ЖКХ находятся 17 артезианских скважин. 15 эксплуатационных и 2 наблюдательных.

| Вид | Вид | Вид оказываемые | Год ввода в | Адрес | Уровень | Мощность | Объем воды (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта | водозаборных | коммунальные услуги | эксплуатацию |  | износа | устан-ная | распол-мая | промышленный | соц.сфера | Население |
|  | сооружений | холодного водоснаджения |  |  |  |  |  | (сторон.+произ-во) |  |  |
| ВОС 16000 м3/сут. | скважина 20-1146 |  | 1986 | Промышленный проезд (№4) 21 Б | 100% | 25 | 25 | 611123 | 58996 | 888672 |
|  | скважина 20-1147 |  | 1986 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина 20-1148 |  | 1986 |  | 100% | 24 | 24 |  |  |  |
|  | скважина СР-187 |  | 2001 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-117 |  | 1987 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-116 |  | 1987 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-60 |  | 1987 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина А-125 |  | 2001 |  | 100% | 44 | 44 |  |  |  |
|  | скважина СР-118 |  | 1987 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-119 |  | 1987 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-830 |  | 1991 |  | 100% | 38 | 38 |  |  |  |
|  | скважина СР-831 |  | 1991 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-832 |  | 1992 |  | 100% | 36,8 | 36,8 |  |  |  |
|  | скважина СР-834 |  | 1991 |  | 100% | 46 | 46 |  |  |  |
|  | скважина СР-835 |  | 1991 |  | 100% | 40 | 40 |  |  |  |
|  | скважина СР-534 | наблюдательная | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скважина СР-535 | наблюдательная | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |